## Sheet1
报价单
合同包 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 功能需求
1 | 泉州市光前医院2间手术间及功能区域层流检测 | 项 | 1 | 1.1号、2号手术间及功能区域层流系统定期检测（1年1次），检测项目包括：温度、相对湿度、风量、静压差、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌等，确保气流组织、风速、压差及高效过滤器性能符合国家标准。 2.服务周期3年，每年检测1次。 3.本项目预算3万元。
合计总价（元）
合计总价大写
报价包括：人工费、检测费、运输费、保险、配件费、各项安装及调试、税收及伴随服务等一切相关费用，我院不再另行支付费用。 备注：1.标准大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元） 2.报价应保留小数点后两位，如：200.00；价格大写应写多少元整，如:贰佰元整。
报价公司（全称）：
授权人签字（盖公章）：
时间：